## cześć I
Załącznik nr1 - Opis przedmiotu zamówienia
cześć I: Materiały eksploatacyjne na sieć wodociągową
lp. | Asortyment | Ilość | J.m.
1 | Doszczelniacz muf DN 80 Domex | 2 | szt.
2 | Doszczelniacz muf DN 100 Domex | 2 | szt.
3 | Doszczelniacz muf DN 200 Domex | 2 | szt.
4 | Doszczelniacz muf DN 250 Domex | 2 | szt.
5 | Doszczelniacz muf DN 300 Domex | 8 | szt.
6 | Dwuzłączka 2" oc Gebo | 4 | szt.
7 | Dwuzłączka 6/4" oc Gebo | 4 | szt.
8 | Dwuzłączka 5/4" oc Gebo | 4 | szt.
9 | Dwuzłączka 1" oc Gebo | 4 | szt.
10 | Dwuzłączka 3/4" oc Gebo | 4 | szt.
11 | Dwuzłączka PE 25 | 4 | szt.
12 | Dwuzłączka PE 32 | 20 | szt.
13 | Dwuzłączka PE 40 | 16 | szt.
14 | Dwuzłączka PE 50 | 6 | szt.
15 | Dwuzłaczka PE 63 | 4 | szt.
16 | Dwuzłączka PE 75 | 4 | szt.
17 | Dwuzłączka mos. 75 na rurę PE | 4 | szt.
18 | Dwuzłączka kolanowa PE 32 | 10 | szt.
19 | Dwuzłączka kolanowa PE 40 | 8 | szt.
20 | Dwuzłączka kolanowa PE 50 | 6 | szt.
21 | Dwuzłaczka kolanowa PE 63 | 4 | szt.
22 | Dwuzłączka kolanowa PE 75 | 4 | szt.
23 | Głowica zaworu przelotowego 3/4” | 5 | szt.
24 | Głowica zaworu przelotowego 1” | 8 | szt.
25 | Głowica zaworu przelotowego 5/4" | 5 | szt.
26 | Głowica zaworu przelotowego 6/4" | 2 | szt.
27 | Głowica zaworu przelotowego 2” | 2 | szt.
28 | Hydrant ppoż. Naziemny DN 80 Jafar | 15 | szt.
29 | Hydrant p.poż podziemny DN 80 | 3 | szt.
30 | Kolano 3/4” Nr 6 OC. | 10 | szt.
31 | Kolano 3/4” Nr 7 OC. | 10 | szt.
32 | Kolano 1” Nr 7 OC. | 30 | szt.
33 | Kolano 1" Nr 6 OC. | 30 | szt.
34 | Kolano 5/4” Nr 6 OC. | 15 | szt.
35 | Kolano 5/4” Nr 7 OC. | 15 | szt.
36 | Kolano 6/4” Nr 6 OC. | 10 | szt.
37 | Kolano 6/4” Nr 7 OC. | 10 | szt.
38 | Kolano 2” Nr 6 OC. | 8 | szt.
39 | Kolano 2” Nr 7 OC. | 8 | szt.
40 | Kolano PE 25 x 1 GZ | 10 | szt.
41 | Kolano PE 32 x 1 GZ | 60 | szt.
42 | Kolano PE 32x5/4 GZ | 8 | szt.
43 | Kolano PE 40 x 1 GZ | 20 | szt.
44 | Kolano PE 40 x 5/4 GZ | 5 | szt.
45 | Kolano PE 50 x 1 GZ | 8 | szt.
46 | Kolano PE 50 x 5/4 GZ | 8 | szt.
47 | Kolano PE 63x5/4 GZ | 5 | szt.
48 | Kolano PE 63x2 GZ | 5 | szt.
49 | Kolano kołnierzowe żeliwne Q DN50 Jafar | 2 | szt.
50 | Kolano kołnierzowe żeliwne Q DN80 Jafar | 2 | szt.
51 | Kolano kołnierzowe żeliwne Q DN100 Jafar | 2 | szt.
52 | Kolano kołnierzowe żeliwne Q DN150 Jafar | 2 | szt.
53 | Kolano kołnierzowe żeliwne Q DN200 Jafar | 2 | szt.
54 | Kolano kołnierzowe żeliwne Q DN250 Jafar | 2 | szt.
55 | Kolano kołnierzowe żeliwne Q DN300 Jafar | 2 | szt.
56 | Kolano stopowe żeliwne hydrantowe DN 80 Jafar | 8 | szt.
57 | Kołnierz gwintowany OC 50/2" | 4 | szt.
58 | Kołnierz gwintowany OC 80/2 | 4 | szt.
59 | Kołnierz gwintowany OC 100/2 | 4 | szt.
60 | Konsola wodomierza 1” | 3 | szt.
61 | Konsola wodomierza 3/4 | 80 | szt.
62 | Korek OC 3/4" | 2 | szt.
63 | Korek OC 1" | 2 | szt.
64 | Korek OC 5/4" | 2 | szt.
65 | Korek OC 6/4" | 2 | szt.
66 | Korek OC 2" | 2 | szt.
67 | Korek PE 32 | 4 | szt.
68 | Korek PE 40 | 4 | szt.
69 | Korek PE 50 | 2 | szt.
70 | Korek PE 63 | 2 | szt.
71 | Króciec żeliwny FW 80 Jafar | 4 | szt.
72 | Króciec żeliwny FW 100 Jafar | 4 | szt.
73 | Króciec żeliwny FW 150 Jafar | 2 | szt.
74 | Króciec żeliwny FW 200 Jafar | 2 | szt.
75 | Króciec żeliwny FW 250/280 Jafar | 2 | szt.
76 | Króciec żeliwny FW 300 Jafar | 2 | szt.
77 | Króciec żeliwny FF 80 L-1000 Jafar | 4 | szt.
78 | Króciec żeliwny FF 80 L-500 Jafar | 4 | szt.
79 | Króciec żeliwny FF 80 L-300 Jafar | 4 | szt.
80 | Króciec żeliwny FF 100 L-300 Jafar | 2 | szt.
81 | Króciec żeliwny FF 150 L-500 Jafar | 2 | szt.
82 | Łącznik OC GW/GZ 3/4" Gebo | 4 | szt.
83 | Łącznik OC GW/GZ 1" Gebo | 6 | szt.
84 | Łącznik OC GW/GZ 5/4" Gebo | 4 | szt.
85 | Łącznik OC GW/GZ 6/4" Gebo | 4 | szt.
86 | Łącznik OC GW/GZ 2" Gebo | 2 | szt.
87 | Łącznik żeliwny Rurowo-Kołnierzowy na PE 90 | 4 | szt.
88 | Łącznik żeliwny R-K na PE 110 | 4 | szt.
89 | Łącznik żeliwny R-K na PE 140 | 4 | szt.
90 | Łącznik żeliwny R-K na PE 160 | 4 | szt.
91 | Łącznik żeliwny R-K na PE 225 | 4 | szt.
92 | Łącznik żeliwny R-K na PE 315 | 4 | szt.
93 | Łącznik żeliwny Rurowo-Rurowy na PE 90 | 10 | szt.
94 | Łącznik żeliwny R-R na PE 110 | 16 | szt.
95 | Łącznik żeliwny R-R na PE 140 | 4 | szt.
96 | Łącznik żeliwny R-R na PE 160 | 8 | szt.
97 | Łącznik żeliwny R-R na PE 200 | 4 | szt.
98 | Łącznik żeliwny R-R na PE 225 | 16 | szt.
99 | Łącznik żeliwny R-R DN 300 (zakres 314-356) AVK | 6 | szt.
100 | Manometr 16 bar | 3 | szt.
101 | Mufa 3/4 OC | 4 | szt.
102 | Mufa 1 OC | 8 | szt.
103 | Mufa 5/4 OC | 2 | szt.
104 | Mufa 6/4 OC | 2 | szt.
105 | Mufa 2 OC | 2 | szt.
106 | Mufa redukcyjna OC 1x3/4 | 2 | szt.
107 | Mufa redukcyjna OC 5/4x1 | 2 | szt.
108 | Nakrętka M – 16 | 10 | [kg]
109 | Nakrętka M – 20 | 15 | [kg]
110 | Nasuwka PVC 90 ciśnieniowa z uszczelką | 16 | szt.
111 | Nasuwka PVC 110 ciśnieniowa z uszczelką | 16 | szt.
112 | Nasuwka PVC 160 ciśnieniowa z uszczelką | 10 | szt.
113 | Nasuwka PVC 225 ciśnieniowa z uszczelką | 10 | szt.
114 | Nasuwka PVC 280 ciśnieniowa z uszczelką | 4 | szt.
115 | Nasuwka PVC 315 ciśnieniowa z uszczelką | 2 | szt.
116 | Nasuwka Pełna żeliwna DN 80 Domex | 2 | szt.
117 | Nasuwka Pełna żeliwna DN 100 Domex | 2 | szt.
118 | Nasuwka Pełna żeliwna DN 150 Domex | 6 | szt.
119 | Nasuwka Pełna żeliwna DN 200 Domex | 10 | szt.
120 | Nasuwka Pełna żeliwna DN 250 Domex | 2 | szt.
121 | Nasuwka dwudzielna UU żeliwna DN 200 Domex | 1 | szt.
122 | Nasuwka dwudzielna UU żeliwna DN 250 Domex | 1 | szt.
123 | Nasuwka dwudzielna UU żeliwna DN 300 Domex | 1 | szt.
124 | Nawiertka żeliwna 63x5/4" Jafar | 2 | szt.
125 | Nawiertka żeliwna 75x2" Jafar | 2 | szt.
126 | Nawiertka żeliwna 90x 5/4 Jafar | 30 | szt.
127 | Nawiertka żeliwna 90x 2 Jafar | 2 | szt.
128 | Nawiertka żeliwna 110 x 2” Jafar | 2 | szt.
129 | Nawiertka żeliwna 110 x 5/4 Jafar | 40 | szt.
130 | Nawiertka żeliwna 160 x 5/4 Jafar | 15 | szt.
131 | Nawiertka żeliwna 160 x 2 Jafar | 2 | szt.
132 | Nawiertka żeliwna 225x2 Jafar | 2 | szt.
133 | Nawiertka żeliwna 225x5/4 Jafar | 8 | szt.
134 | Nypel OC 3/4 | 9 | szt.
135 | Nypel OC 1 | 12 | szt.
136 | Nypel OC 5/4" | 10 | szt.
137 | Nypel OC 6/4" | 8 | szt.
138 | Nypel OC 2" | 8 | szt.
139 | Nypel redukcyjny 1x3/4 OC | 6 | szt.
140 | Nypel redukcyjny 5/4x1 OC | 6 | szt.
141 | Obejma naprawcza DN 3/4" OC Gebo | 5 | szt.
142 | Obejma naprawcza DN 1" OC Gebo | 8 | szt.
143 | Obejma naprawcza DN 5/4" OC Gebo | 5 | szt.
144 | Obejma naprawcza DN 6/4" OC Gebo | 5 | szt.
145 | Obejma naprawcza DN 2" OC Gebo | 5 | szt.
146 | Obudowa nawiertki teleskopowa | 8 | szt.
147 | Obudowa teleskopowa zasuwy DN 32 kw 12 | 90 | szt.
148 | Obudowa teleskopowa zasuwy DN 40 kw 14 | 3 | szt.
149 | Obudowa teleskopowa zasuwy DN 80 kw 17 | 5 | szt.
150 | Obudowa teleskopowa zas. Dn 100-150 kw 19 | 5 | szt.
151 | Obudowa teleskopowa zas. Dn 200- kw 24 | 2 | szt.
152 | Obudowa teleskopowa zas. DN 300- kw 27 | 2 | szt.
153 | Opaska naprawcza DN 20/100 stal Domex | 2 | szt.
154 | Opaska napr. DN25/100 stal Domex | 4 | szt.
155 | Opaska napr. DN32/100 stal Domex | 2 | szt.
156 | Opaska napr. DN40/100 stal Domex | 2 | szt.
157 | Opaska napr. DN50/250 stal Domex | 6 | szt.
158 | Opaska napr. DN65/250 stal Domex | 4 | szt.
159 | Opaska napr. DN65/250 żeliwo Domex | 2 | szt.
160 | Opaska napr. DN80/250 stal Domex | 2 | szt.
161 | Opaska napr. DN80/250 żeliwo Domex | 2 | szt.
162 | Opaska napr. DN100/250 stal Domex | 2 | szt.
163 | Opaska napr. DN100/250 żeliwo Domex | 2 | szt.
164 | Opaska napr. DN150/250 stal Domex | 1 | szt.
165 | Opaska napr. DN150/250 żeliwo Domex | 1 | szt.
166 | Opaska napr. DN200/250 żel–stal Domex | 2 | szt.
167 | Opaska napr. DN250/250 żel-stal Domex | 2 | szt.
168 | Opaska napr. DN300/250 żel-stal Domex | 2 | szt.
169 | Podkładka M - 20 ocynk | 1 | kg
170 | Podkładka M – 16 ocynk | 1 | kg
171 | Półśrubunek wodomierza 1/2" | 5 | kpl
172 | Półśrubunek wodomierza 3/4" | 20 | kpl
173 | Półśrubunek wodomierza 1" | 5 | kpl
174 | Półśrubunek wodomierza 5/4" | 3 | kpl
175 | Półśrubunek wodomierza 6/4" | 3 | kpl
176 | Przedłużka 3/4 L-10 Mos. | 15 | szt.
177 | Przedłużka 3/4 L-15 Mos | 15 | szt.
178 | Przedłużka 3/4 L-20 Mos. | 15 | szt.
179 | Przedłużka 3/4 L-30 Mos | 15 | szt.
180 | Przedłużka 1 L-10 Mos | 15 | szt.
181 | Przedłużka 1 L-15 Mos | 15 | szt.
182 | Przedłużka 1 L-20 Mos | 15 | szt.
183 | Przedłużka 1” L- 30 Mos. | 15 | szt.
184 | Przedłużka wodomierza 3/4" L-60 Metron | 16 | szt.
185 | Redukcja 1x 3/4 OC | 20 | szt.
186 | Redukcja 5/4x1 OC | 10 | szt.
187 | Redukcja 6/4 x 5/4 OC | 8 | szt.
188 | Redukcja 2 X 1 OC | 3 | szt.
189 | Redukcja 2 X 5/4 OC | 3 | szt.
190 | Redukcja 2x6/4 OC | 3 | szt.
191 | Reduktor ciśnienia 5/4 | 3 | szt.
192 | Reduktor ciśnienia 1 | 5 | szt.
193 | Reduktor ciśnienia 3/4 | 15 | szt.
194 | Skrzynka średnia żeliwna - 100 | 80 | szt.
195 | Skrzynka W-1 do zasuw żeliwna | 10 | szt.
196 | Śruba M 16x80 ocynk | 15 | [kg]
197 | Śruba M-16x90 ocynk | 15 | [kg]
198 | Śruba M-20x80 ocynk | 15 | [kg]
199 | Śruba M-20x90 ocynk | 15 | [kg]
200 | Śruba M-20x120 ocynk | 10 | [kg]
201 | Śrubunek 1" prosty mosiądz | 2 | szt.
202 | Taśma An Plast 100x10 | 20 | szt.
203 | Taśma Antykorozyjna niebieska | 20 | szt.
204 | Masa An-Plast 2 kg | 20 | szt.
205 | Trójnik OC 3/4 x 3/4" | 2 | szt.
206 | Trójnik OC 1 x 3/4" | 2 | szt.
207 | Trójnik OC 1x1" | 5 | szt.
208 | Trójnik OC 5/4x5/4" | 2 | szt.
209 | Trójnik OC 5/4x1" | 2 | szt.
210 | Trójnik OC 6/4x6/4" | 2 | szt.
211 | Trójnik OC 6/4x5/4" | 2 | szt.
212 | Trójnik OC 2x2" | 2 | szt.
213 | Trójnik OC 2x6/4" | 2 | szt.
214 | Trójnik OC 2x5/4" | 2 | szt.
215 | Trójnik OC 2x1" | 2 | szt.
216 | Trójnik PE 32x32 | 10 | szt.
217 | Trójnik PE 32x1" GZ | 3 | szt.
218 | Trójnik PE 40x40 | 8 | szt.
219 | Trójnik PE 40x32 | 8 | szt.
220 | Trójnik PE 40x5/4" GZ | 2 | szt.
221 | Trójnik PE 50x50 | 3 | szt.
222 | Trójnik PE 50x40 | 3 | szt.
223 | Trójnik PE 50x32 | 3 | szt.
224 | Trójnik PE 50x6/4" GZ | 3 | szt.
225 | Trójnik kołnierzowy żeliwny T 80x80 | 2 | szt.
226 | Trójnik kołnierzowy żeliwny T 100x80 | 2 | szt.
227 | Trójnik kołnierzowy żeliwny T 150x100 | 2 | szt.
228 | Trójnik kołnierzowy żeliwny T 200x200 | 2 | szt.
229 | Trójnik kołnierzowy żeliwny T 200x100 | 2 | szt.
230 | Trójnik kołnierzowy żeliwny T 300x150 | 2 | szt.
231 | Uchwyt do rur 25 1” z gumą | 20 | szt.
232 | Uszczelka gum.pł Fi 50 | 20 | szt.
233 | Uszczelka gum.pł Fi 65 | 20 | szt.
234 | Uszczelka gum.pł Fi 80 | 20 | szt.
235 | Uszcz. gum. pł Fi 100 | 20 | szt.
236 | Uszcz. gum. pł Fi 150 | 20 | szt.
237 | Uszcz. gum. pł Fi 200 | 20 | szt.
238 | Uszcz. gum.pł Fi 250 | 20 | szt.
239 | Uszcz. gum. pł Fi 300 | 20 | szt.
240 | Uszczelka Wodomierza 1/2 | 1000 | szt.
241 | Uszczelka wodomierza 3/4 | 1000 | szt.
242 | Uszczelka wodomierza 1" | 50 | szt.
243 | Uszczelka wodomierza 5/4" | 50 | szt.
244 | Uszczelka wodomierza 6/4" DN 40 | 50 | szt.
245 | Zasuwa żeliwna 32 GW.5/4 Jafar | 20 | szt.
246 | Zasuwa żeliwna 40 GW.6/4 Jafar | 2 | szt.
247 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 50 Jafar | 2 | szt.
248 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 80 długa Jafar | 4 | szt.
249 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 100 długa Jafar | 4 | szt.
250 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 150 długa Jafar | 2 | szt.
251 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 200 długa Jafar | 2 | szt.
252 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 250 długa Jafar | 1 | szt.
253 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 300 długa Jafar | 2 | szt.
254 | Zawór kulowy 3/4 z dławikiem | 50 | szt.
255 | Zawór kulowy 1 z dławikiem | 200 | szt.
256 | Zawór kulowy 5/4" z dławikiem | 8 | szt.
257 | zawór kulowy 6/4" z dławikiem | 6 | szt.
258 | Zawór kulowy 2 z dławikiem | 6 | szt.
259 | Zawór zwrotny antyskaż DN 25 | 8 | szt.
260 | Zawór zwrotny antyskaż DN 20 | 15 | szt.
261 | Złącze PE GZ 32x1 | 80 | szt.
262 | Złącze PE GZ 32x5/4 | 60 | szt.
263 | Złącze PE GZ 40 x 1 | 15 | szt.
264 | Złącze PE GZ 40 x 5/4 | 10 | szt.
265 | Złącze PE GZ 50 x 1 | 8 | szt.
266 | Złacze PE GZ 50 x 5/4 | 8 | szt.
267 | Złącze PE GZ 50 x 6/4" | 8 | szt.
268 | Złącze PE GZ 50 x 2" | 8 | szt.
269 | Złącze PE GZ 63x5/4" | 8 | szt.
270 | Złącze PE GZ 63x2 | 6 | szt.
271 | Złącze PE GZ 75x2 | 6 | szt.
272 | Złącze PE GZ 75x2,5 | 6 | szt.
273 | Złącze PE GZ 75x3" | 6 | szt.
274 | Złączka redukcyjna PE 32/25 | 2 | szt.
275 | Złączka redukcyjna PE 40/32 | 8 | szt.
276 | Złączka redukcyjna PE 40/25 | 5 | szt.
277 | Złączka redukcyjna PE 50/32 | 6 | szt.
278 | Złączka redukcyjna PE 50/40 | 5 | szt.
279 | Zwężka FFR 100x80 Jafar | 4 | szt.
280 | Zwężka FFR 150x100 Jafar | 2 | szt.
281 | Nasuwka Pełna Uniwersalna żeliwna DN 80 Domex | 12 | szt.
282 | Nasuwka Pełna Uniwersalna żeliwna DN 100 Domex | 16 | szt.
283 | Nasuwka Pełna Uniwersalna żeliwna DN 150 Domex | 2 | szt.
284 | Nasuwka Pełna Uniwersalna żeliwna DN 200 Domex | 4 | szt.
285 | Nasuwka Pełna Uniwersalna żeliwna DN 250 Domex | 4 | szt.

## część II
część II: Materiały eksploatacyjne na sieć kanalizacyjną
lp. | Asortyment | Ilość | J.m.
1 | Kineta 315/160 zbiorcza | 10 | szt.
2 | Kineta 315/160 przelotowa | 10 | szt.
3 | Kineta kanal. 400/200 zbiorcza | 5 | szt.
4 | Kineta kanal. 400/200 przelotowa | 5 | szt.
5 | Kolano kanal. PCW Fi 160/15 | 40 | szt.
6 | Kolano kanal. PCW Fi 160/30 | 40 | szt.
7 | Kolano kanal. PCW Fi 160/45 | 40 | szt.
8 | Kolano kanal. PVC Fi 200/15 | 30 | szt.
9 | Kolano kanal. PVC Fi 200/30 | 30 | szt.
10 | Kolano kanal. PVC Fi 200/45 | 30 | szt.
11 | Korek kanalizacyjny PVC 160 | 20 | szt.
12 | Korek kanalizacyjny PVC 200 | 10 | szt.
13 | Manszet do teleskopu 315/400 | 15 | szt.
14 | Mufa kanalizacyjna PVC 160 | 30 | szt.
15 | Mufa kanalizacyjna PVC 200 | 16 | szt.
16 | Mufa kanalizacyjna PVC 250 | 4 | szt.
17 | Pierścień dystansowy włazu kanal 600 - 40 mm | 2 | szt.
18 | Pierścień dystansowy włazu kanal 600 - 60 mm | 2 | szt.
19 | Redukcja kanalizacyjna PVC Fi 160/110 | 30 | szt.
20 | Syfon M/F kanalizacyjny PVC 160 | 5 | szt.
21 | Syfon M/F kanalizacyjny PVC 200 | 3 | szt.
22 | Redukcja kanalizacyjna PVC Fi 200/160 | 20 | szt.
23 | Redukcja kanalizacyjna PVC Fi 250/200 | 2 | szt.
24 | Teleskop kanalizacyjny 5 T | 15 | szt.
25 | Teleskop kanalizacyjny 12,5 T | 15 | szt.
26 | Teleskop kanalizacyjny 40 T | 10 | szt.
27 | Trójnik PVC 160x110/45 kanal. | 2 | szt.
28 | Trójnik PVC 160 x160/90 kanal. | 5 | szt.
29 | Trójnik PVC 160x160/45 kanal. | 5 | szt.
30 | Trójnik PVC 200x160/90 kanal. | 5 | szt.
31 | Trójnik PVC 200x200/90 kanal. | 5 | szt.
32 | Trójnik PVC 200/200/45 kanal | 5 | szt.
33 | Uszcz.Insitu .Fi 160/177 kanal | 20 | szt.
34 | Uszczelka rury korugowanej 315 kanal | 20 | szt.
35 | Uszczelka rury korugowanej 400 kanal. | 10 | szt.
36 | Właz żeliwny kanaliz. 600 A-15 | 2 | kpl
37 | Właz żeliwny kanaliz. 600 B-125 | 3 | kpl
38 | Właz żeliwny kanaliz. 600 C-250 | 3 | kpl
39 | Włas żeliwny kanaliz. 600 D-400 | 3 | kpl
40 | Zasuwa burzowa 110 klapa chrom. Kanal. | 2 | szt.
41 | Zasuwa burzowa 160 klapa chrom. Kanal. | 2 | szt.
42 | Zasuwa burzowa 200 klapa chrom. Kanal | 2 | szt.

## część III
część III: Rury wodociągowe
lp. | Asortyment | Ilość | J.m.
1 | Rura PEHD 25x2.0 PN 10 wodoc | 50 | szt.
2 | Rura PEHD 32x3.0 PN 16 wodoc | 800 | mb
3 | Rura PEHD 40x3,7 PN 16 wodoc | 400 | mb
4 | Rura PEHD 50x4,6 PN 16 wodoc | 200 | mb
5 | Rura PEHD 63x5,8 PN 16 wodoc | 100 | mb
6 | Rura PEHD 75x PN 16 wodoc | 24 | mb
7 | Rura PEHD 90x8,2 PN 16 RC wodoc | 48 | mb
8 | Rura PEHD 110x10,0 PN 16 RC wodoc | 84 | mb
9 | Rura PEHD 140x8,3 PN 16 wodoc. | 12 | mb
10 | Rura PEHD 160x14,6 PN 16 RC wodoc | 36 | mb
11 | Rura PEHD 225x20,5 PN 16 RC wodoc | 48 | mb
12 | Rura PEHD 280x25,4 PN 16 RC wodoc | 24 | mb
13 | Rura PEHD 315x28,6 PN 16 RC wodoc | 24 | mb

## część IV
część IV: Rury kanalizacyjne
lp. | Asortyment | Ilość | J.m.
1 | Rura kanal. Zewn. PVC 160 x 4.0 SN 4 L-6 mb lita | 20 | szt.
2 | Rura kanal. Zewn. PVC 160 x 4.0 SN 4 L-3 mb lita | 20 | szt.
3 | Rura kanal. Zewn. PVC 160 x 4.7 SN 8 L-6 mb lita | 30 | szt.
4 | Rura kanal. Zewn. PVC 160 x 4,7 SN 8 L-3 mb lita | 20 | szt.
5 | Rura kanal. Zewn. PVC 110 L- 3 mb lita | 20 | szt.
6 | Rura kanal. Wewn PVC 110 L-3 mb | 5 | szt.
7 | Rura kanal. Wewn PVC 50 - 1 mb | 5 | szt.
8 | Rura kana. PVC 200 x 4,9 SN 4 L-6 mb lita | 48 | szt.
9 | Rura kanal. Zewn PVC 200x5,9 SN 8 Lita - 3 mb | 5 | szt.
10 | Rura kanal. Zewn. PVC 200x5,9 SN 8 L-6 mb lita | 5 | szt.
11 | Rura kanal. Zewn. PVC 250 SN 8 Lita - 3 mb | 2 | szt.
12 | Rura kanal PVC 315x7,7 SN 4 L-6 mb lita | 2 | szt.
13 | Rura kanal PVC 315x9,2 SN 8 L-6 mb lita | 2 | szt.
14 | Rura kanal PVC 400x7,9 L-6 mb | 2 | szt.
15 | Rura kanal korugowana 315 wznosząca L-6 mb | 2 | szt.
16 | Rura kanal korugowana 400 wznosząca L-6 mb | 2 | szt.