#### Załącznik nr 2

##### FORMULARZ CENOWY

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

**„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy”**

*Nr postępowania: ZP-20/20*

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:****Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.****33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C** | **Wykonawca:** ………………………………..…………………………………*(pełna nazwa/firma, adres)*: |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Średnica nominalna wodomierza** | **Długość zabudowy** | **Gwint króćca wodomierza** | **Q3** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Wartość netto** **(zł)** | **Wartość brutto (zł)** |
| *1* |  | *mm* | *mm* | *cale* | *m3/h* | *sztuki* | *[PLN]* | *[PLN]* | *[PLN]* |
| 2 | Wodomierz **jednostrumieniowy** | 15 | 110 | G ¾ | 2,5 | 100 |  |  |  |
| 3 | Wodomierz **jednostrumieniowy** | 20 | 130 | G 1 | 4,0 | 200 |  |  |  |
| 4 | Wodomierzobjętościowy | 15 | 110 | G ¾ | 2,5 | 500 |  |  |  |
| 5 | Wodomierzobjętościowy | 20 | 130 | G 1 | 4,0 | 1000 |  |  |  |
| 6 | Wodomierzobjętościowy | 25 | 260 | G 1 1/4 | 6,3 | 5 |  |  |  |
| 7 | Wodomierzobjętościowy | 32 | 260 | G 1 1/2 | 10,0 | 5 |  |  |  |
| 8 | Wodomierzobjętościowy | 40 | 300 | G 2 | 16,0 | 5 |  |  |  |
| 9 | Nakładka na wodomierz (nadajnik radiowy) | Na wszystkie rozmiary wodomierzy | 1815 |  |  |  |
| 10 | Zestaw redukcyjny | DN20/L130/G1 -> DN15/L110/G3/4(komplet zawiera 2 elementy) | 600 kompletów |  |  |  |
| **Łącznie zł za asortyment wyżej wymieniony:*****(do przeniesienia do formularza oferty)*** |  |  |

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*