pieczęć firmowa Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z C E N O W Y – O F E R T A

do zapytania ofertowego nr DIR/885/AGi/ZO/36/11/2020/1458

nazwa firmy ..............................................................

adres firmy ................................................................

tel...............................................................................

adres e-mail.................................................................

Oferujemy: **usługi laboratoryjne - analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW w Lubaszowej i w Ciężkowicach w 2021r., wykonane metodami akredytowanymi,** za kwotę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | rodzaj usługi  (wpisać zgodnie z numeracją zakresów przypisaną w zapytaniu) | Jedn. | Ilość  badań  w roku | Cena jednostkowa  netto/zł | Wartość  netto/zł |
| **1.** | **Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie:**  Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków  **12 x na rok po dwie próby** (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie :  -ChZT metodą dwuchromianową,  -BZT5,  -zawiesina ogólna,  - azot ogólny  - fosfor ogólny  -substancje ekstrahujące się eterem naftowym,  -węglowodory ropopochodne.  **1 x na rok**  - metale ciężkie : arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad,  - suma jonów chlorków i siarczanów  - fenole lotne  w ściekach odpływających | **Kpl.**  **Kpl.** | **12**  **1** |  |  |
| **2.** | **Wody odbiornika**  Pobór i wykonanie analiz próbek wód powyżej i poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków  **4 x na rok** **po dwie próby** ( powyżej i poniżej zrzutu)w zakresie:  -ChZT metodą dwuchromianową,  -BZT5,  -zawiesina ogólna,  - azot ogólny  - fosfor ogólny  -substancje ekstrahujące się eterem naftowym,  -węglowodory ropopochodne. | **Kpl.** | **4** |  |  |
| **3.** | **Oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach:**  Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków  **4x na rok po dwie próby** (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie :  -ChZT metodą dwuchromianową,  -BZT5,  -zawiesina,  - azot ogólny,  - fosfor ogólny.  **1 x na rok**  - metale ciężkie : arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad, w ściekach odpływających. | **Kpl.**  **Kpl.** | **4**  **1** |  |  |
| **4.** | **Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach:**  Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków  **2 x na rok po dwie próby** (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie :  -ChZT metodą dwuchromianową,  -BZT5,  -zawiesina,  - azot ogólny,  - fosfor ogólny. | **Kpl.** | **2** |  |  |
| **5.** | **Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej:**  Pobór i wykonanie analiz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z procesu produkcji wody  **6 x na rok** w zakresie:  -odczyn,  -temperatura  -zawiesina ogólna,  -glin,  -węglowodory ropopochodne  **1x na rok**  - ChZT  - BZT | **Kpl.**  **Kpl.** | **6**  **1** |  |  |
| **6.** | **Stacja uzdatniania wody w Ciężkowicach:**  Pobór i wykonanie analiz wód popłucznych z procesu produkcji wody  **6x na rok** w zakresie:  - odczyn,  - temperatura,  - zawiesina ogólna,  - żelazo ogólne | **Kpl.** | **6** |  |  |
| **SUMA (netto)** | | | | |  |

**Całość:**

bez podatku od towarów i usług: ………………………………………………….………………. [PLN]

*(słownie: ……………………………………………………………………………………………………… [PLN])*

należny podatek od towarów i usług: ……………………………………………………….…… [PLN]

*(słownie: …………………………………………………………………………………………………..… [PLN])*

**RAZEM**: cena z należnym podatkiem od towarów i usług: …………………………….. [PLN]

*(słownie: ………………………………………………………………………………………………… [PLN])*

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, tj. analiz fizycznych i chemicznych we wskazanych parametrach oraz koszty poboru próbek.
3. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą tj. 30 dni od daty złożenia niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania tego rodzaju zamówienia co potwierdzają załączone do ofert dokumenty zgodnie z pkt. 5 zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że metody wykonywanych przez nas badań są akceptowane przez organy dla których Zamawiający zobowiązany jest je przedkładać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. Oświadczamy, że nie pozostajemy w zależności lub dominacji w stosunku do innych podmiotów ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia lub Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że **wypełniliśmy/ nie wypełniliśmy[[1]](#footnote-1)** obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[3]](#footnote-3)

...................................... .....................................................

*miejscowość, data pieczątka i podpis Wykonawcy*

1. Nieodpowiednie skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku braku skreślenia odpowiedniego słowa w niniejszym zdaniu (zgodnie z przypisem dolnym nr1) Zamawiający uzna, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO. [↑](#footnote-ref-3)