#### Załącznik nr 2

*Nr postępowania: ZP-11/22*

**Zamawiający:**

**Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.**

**33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C**

**Wykonawca:**

………………………………

………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

##### KALKULACJA CENOWA

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

**„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych
do zdalnego odczytu wodomierzy”**

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Średnica nominalna wodomierza** | **Długość zabudowy** | **Gwint króćca wodomierza** | **Q3** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Wartość netto** **(zł)** | **Wartość brutto (zł)** |
|  |  | *mm* | *mm* | *cale* | *m3/h* | *sztuki* | *[PLN]* | *[PLN]* | *[PLN]* |
| 1 | Wodomierz jednostrumieniowy | 15 | 110 | G ¾ | 2,5 | 100 |  |  |  |
| 2 | Wodomierz jednostrumieniowy | 20 | 130 | G 1 | 4,0 | 400 |  |  |  |
| 3 | Wodomierzobjętościowy | 15 | 110 | G ¾ | 2,5 | 300 |  |  |  |
| 4 | Wodomierzobjętościowy | 20 | 130 | G 1 | 4,0 | 1200 |  |  |  |
| 5 | Wodomierzobjętościowy | 25 | 260 | G 1 1/4 | 6,3 | 5 |  |  |  |
| 6 | Wodomierzobjętościowy | 32 | 260 | G 1 1/2 | 10,0 | 5 |  |  |  |
| 7 | Wodomierzobjętościowy | 40 | 300 | G 2 | 16,0 | 5 |  |  |  |
| 8 | Nakładka na wodomierz (nadajnik radiowy) | Na wszystkie rozmiary wodomierzy | 2000 |  |  |  |
| **Łącznie zł za asortyment wyżej wymieniony:*****(do przeniesienia do formularza oferty)*** |  |  |

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*