pieczęć firmowa Załącznik nr 1

**F O R M U L A R Z C E N O W Y – O F E R T A**

do zapytania ofertowego nr DIR/452/AGi/ZO/23/11/2022/1052

nazwa firmy ..............................................................

adres firmy ................................................................

tel...............................................................................

adres e-mail.................................................................

Oferujemy: **usługi laboratoryjne - analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW w Lubaszowej   
i w Ciężkowicach w 2023r. wykonane metodami akredytowanymi,** za kwotę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **rodzaj usługi** | **Jedn** | **Ilość**  **badań**  **w roku** | **Cena jednostkowa**  **netto/zł**  ***(za 1 kpl.)*** | **Wartość**  **netto/zł *(kolumna 4 x kolumna5*)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.** | **Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie:**  Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków  **12 x na rok po dwie próby** (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie:  - ChZT metodą dwuchromianową,  - BZT5,  - zawiesina ogólna,  - azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego)  - fosfor ogólny | **Kpl.** | **12** |  |  |
| **6 x na rok po dwie próby**  - substancje ekstrahujące się eterem naftowym,  - węglowodory ropopochodne,  - surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)  - surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | **Kpl.** | **6** |  |  |
|  | **1 x na rok**  - metale ciężkie: arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad,  - suma jonów chlorków i siarczanów  - fenole lotne  w ściekach odpływających | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **2.** | **Wody odbiornika OŚ Tuchów**  Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz próbek wód powyżej i poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków  **2 x na rok** **po dwie próby** (powyżej i poniżej zrzutu) w zakresie:  - ChZT metodą dwuchromianową,  - BZT5,  - zawiesina ogólna,  - azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego)  - fosfor ogólny  - substancje ekstrahujące się eterem naftowym,  - węglowodory ropopochodne,  - surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)  - surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | **Kpl.** | **2** |  |  |
| **3.** | **Oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach:**  Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz średnich dobowych ścieków dopływających  i odpływających z oczyszczalni ścieków  **6x na rok po dwie próby** (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie:  - ChZT metodą dwuchromianową,  - BZT5,  - zawiesina,  - azot ogólny,  - fosfor ogólny. | **Kpl.** | **6** |  |  |
| **1 x na rok**  - metale ciężkie : arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad, w ściekach odpływających. | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **4.** | **Wody odbiornika OŚ Ciężkowice**  Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz próbek wód powyżej i poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków  **2 x na rok** **po dwie próby** (powyżej i poniżej zrzutu) w zakresie:  - ChZT metodą dwuchromianową,  - BZT5,  - zawiesina ogólna, | **Kpl.** | **2** |  |  |
| **5.** | **Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach:**  Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz średnich dobowych ścieków dopływających  i odpływających z oczyszczalni ścieków  **2 x na rok po dwie próby** (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie :  - ChZT metodą dwuchromianową,  - BZT5,  - zawiesina,  - azot ogólny,  - fosfor ogólny. | **Kpl.** | **2** |  |  |
| **6.** | **Wody odbiornika OŚ Bogoniowice**  Pobór i wykonanie analiz próbek wód powyżej i poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków **1 x na rok** **po dwie próby** (powyżej i poniżej zrzutu) w zakresie:  - ChZT metodą dwuchromianową,  - BZT5,  - zawiesina ogólna, | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **7.** | **Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej:**  Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z procesu produkcji wody  **6 x na rok** w zakresie:  - odczyn,  - temperatura  - zawiesina ogólna,  - glin, | **Kpl.** | **6** |  |  |
| **1x na rok**  - ChZT  - BZT  - węglowodory ropopochodne | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **8.** | **Wody odbiornika SUW Lubaszowa**  Pobór i wykonanie analiz próbek wód powyżej i poniżej zrzutu ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody **1 x na rok** **po dwie próby** (powyżej i poniżej zrzutu) w zakresie:  - glin  - ChZT metodą dwuchromianową,  - BZT5,  - zawiesina ogólna,  - azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego)  - fosfor ogólny | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **8.** | **Stacja uzdatniania wody w Ciężkowicach:**  Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz wód popłucznych z procesu produkcji wody  **6x na rok** w zakresie:  - odczyn,  - temperatura,  - zawiesina ogólna,  - żelazo ogólne | **Kpl.** | **6** |  |  |
| **SUMA (netto)** | | | | |  |

**Całość:**

bez podatku od towarów i usług: ………………………….………………….………………. [PLN]

*(słownie: ……………………………………………………………..………………………………… [PLN])*

należny podatek od towarów i usług: ………………………….……………………….…… [PLN]

*(słownie: ……………………………………………………………….…………………………..… [PLN])*

**RAZEM**: cena z należnym podatkiem od towarów i usług: …………………….….. [PLN]

*(słownie: ……………………………………………………..………………………………….…… [PLN])*

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, tj. analiz fizycznych i chemicznych we wskazanych parametrach oraz koszty poboru próbek.
3. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą tj. 30 dni od daty złożenia niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania tego rodzaju zamówienia co potwierdzają załączone do ofert dokumenty zgodnie z pkt. 5 zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że metody wykonywanych przez nas badań są akceptowane przez organy, dla których Zamawiający zobowiązany jest je przedkładać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. Oświadczamy, że nie pozostajemy w zależności lub dominacji w stosunku do innych podmiotów ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia lub Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że **wypełniliśmy/ nie wypełniliśmy[[1]](#footnote-1)** obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[3]](#footnote-3)

......................................... ........................................................

*miejscowość, data pieczątka i podpis Wykonawcy*

1. Nieodpowiednie skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku braku skreślenia odpowiedniego słowa w niniejszym zdaniu (zgodnie z przypisem dolnym nr1) Zamawiający uzna, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO. [↑](#footnote-ref-3)